## Slide 1: De Grote Practicumveiligheidsquiz

## Slide 2: Practicumveiligheidsquiz
1
Leerlingen testen een metaaldraad op treksterkte door er een kracht op uit te oefenen totdat hij breekt.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 3: Practicumveiligheidsquiz
2
Koud-kathodebuizen hebben een kathode die niet verhit kan worden. Door met een Rühmkorff-spoel een hoogspanning over anode en kathode te zetten, geeft de kathode elektronen af.
Welke risico’s zijn er verbonden aan het gebruik van deze buizen?
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 4: Practicumveiligheidsquiz
3
Je doet een demonstratieproef met een dichtgeknoopte ballon in een luchtklok die vacuüm gepompt wordt.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 5: Practicumveiligheidsquiz
4
Je wilt de leerlingen een kwikbaro-meter (de buis van Torricelli) laten zien. Je draagt hem voorzichtig het lokaal in, maar… je struikelt en de barometer valt kapot. Kwik overal!
Wat moet je dan doen?

## Slide 6: Practicumveiligheidsquiz
5
Bij een demonstratie van het doppler-effect slinger je een luidspreker of stemvork aan een snoer of touw boven je hoofd in het rond.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 7: Practicumveiligheidsquiz
6
Bij het onderwerp radioactiviteit demonstreer je met een Geiger-Müller-teller het niveau van de achtergrond-straling.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 8: Practicumveiligheidsquiz
7
Het practicumlokaal moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
Welke functie heeft zo’n schakelaar?

## Slide 9: Practicumveiligheidsquiz
8
Het is niet verstandig om optica-opstellingen vlak bij het raam van het practicumlokaal te laten staan, bijvoorbeeld omdat ze de volgende dag weer nodig zijn in een parallelklas.
Wat is daarvoor de reden?

## Slide 10: Practicumveiligheidsquiz
9
Om een radioactieve bron op school te mogen hebben, moet je voldoen aan een aantal voorschriften.
Noem twee van die voorschriften.

## Slide 11: Practicumveiligheidsquiz
10
Welk maximaal vermogen voor een laser (met een golflengte tussen 400 en 900 nm) is voor scholen toegestaan:
A 1,0 μW
B 1,0 mW
C 10 mW
D 1,0 W

## Slide 12: Practicumveiligheidsquiz
11
Een groepje leerlingen gaat met een laser in het kabinet opticaproeven doen met een tralie, lenzen en spiegels. Er is dan geen permanent toezicht aanwezig.
Is dat toegestaan? En zo ja: welke instructies zou je die leerlingen vooraf geven?

## Slide 13: Practicumveiligheidsquiz
12
Bij elektrostatica zijn er populaire proeven waarbij leerlingen onder spanning worden gezet met een vanderGraaff-generator. Als ze dan een andere leerling aanraken, springt er letterlijk een vonk over.
Voor sommige leerlingen is dat niet ongevaarlijk. Aan welke kwaal lijden zij?

## Slide 14: Practicumveiligheidsquiz
13
Je moet voorzichtig zijn met het openen van elektrische apparaten vlak nadat je ze hebt uitgeschakeld.
Noem daarvoor twee redenen.

## Slide 15: Practicumveiligheidsquiz
14
Als je een glazen buis door een gat in een kurk wilt duwen, moet je de buis vlak boven de kurk vastpakken.
Wat is daarvoor de reden?

## Slide 16: Practicumveiligheidsquiz
15
Het is gevaarlijk om een gascilinder met waterstof zeer snel te openen. In het verleden hebben zich daardoor explosies voorgedaan.
Wat is daarvan de oorzaak?

## Slide 17: Practicumveiligheidsquiz
16
Tijdens een practicum waarin door de leerlingen met gasbranders wordt gewerkt, meldt een leerling dat hij of zij een gaslucht ruikt.
Wat moet je dan doen?

## Slide 18: Practicumveiligheidsquiz
17
In het practicumlokaal is een kleine brand ontstaan, die je probeert te blussen met de brandblusser. Helaas blijkt die leeg te zijn.
Wie is er verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de brandblusser?

## Slide 19: Practicumveiligheidsquiz
18
Het is niet verstandig om tijdens practica toe te staan dat er tassen in de gangpaden liggen.
Wat is daarvoor de reden?

## Slide 20: Practicumveiligheidsquiz
19
Bij het demonstreren van het foto-elektrisch effect laat je de straling van een ultraviolet-lamp invallen op een geladen elektroscoop.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?

## Slide 21: Practicumveiligheidsquiz
20
In een stopcontact met randaarde tref je drie draden aan: een bruine, een geel/groene en een blauwe.
Welke kleur wordt gebruikt voor de fasedraad, welke voor de nuldraad en welke voor de aardedraad?
Op welke van deze draden staat spanning?

## Slide 22: Practicumveiligheidsquiz
21
Soms heb je wel eens een epileptisch kind in de klas.
Wat moet je doen bij een epilepsie-aanval?

## Slide 23: Practicumveiligheidsquiz
22
Voor radioactiviteit bestaat een (inter-nationaal) waarschuwingsteken.
Beschrijf of schets dit teken.

## Slide 24: Practicumveiligheidsquiz
23
Bij het demonstreren van de val-beweging maak je gebruik van een licht-stroboscoop in een verduisterd lokaal.
Welk risico is daaraan verbonden?

## Slide 25: Practicumveiligheidsquiz
24
Je werkt in het practicumlokaal met een brander en je moet even iets uit het kabinet halen. Je wilt de brander niet uitdoen.
Wat moet je dan doen?

## Slide 26: Practicumveiligheidsquiz
25
Leerlingen werken in het practicum-lokaal met een brander.
Wat laat je leerlingen met lang haar dan doen?

## Slide 27: Practicumveiligheidsquiz
26
Bij een proef om de maximale longdruk te meten, moeten leerlingen zo hard mogelijk in een slang blazen.
Welk risico is daaraan verbonden?

## Slide 28: Practicumveiligheidsquiz
27
Leerlingen verhitten bij een practicum een met wat vloeistof gevulde reageer-buis. Daarbij moeten ze de reageerbuis zachtjes schudden.
Wat is daarvoor de reden?

## Slide 29: Practicumveiligheidsquiz
28
Leerlingen werken bij een practicum met een op een spanning van 230 V aangesloten dompelaar voor het verwarmen van een hoeveelheid water in een bekerglas.
Is dat toegestaan? En zo ja: onder welke voorwaarden?

## Slide 30: Practicumveiligheidsquiz
29
Het is niet verstandig om in het lokaal een vissenkom voor het raam te zetten.
Wat is daarvoor de reden?

## Slide 31: Practicumveiligheidsquiz
30
Je bepaalt in een demonstratie-experiment de halveringsdikte van lood met behulp van een radioactieve bron en een stralingsdetector.
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nodig?